## 招标文件
采购招标文件
项目编号：DLZB202605-01
项目名称：低压配电柜采购
东力（南通）化工有限公司
2026-05-12
第一章 招标公告
东力（南通）化工有限公司就低压配电柜采购进行公开招标，请承包该采购项目的企业按本招标文件的规定提交投标文件。
1、 项目名称：低压配电柜采购
2、 项目编号：DLZB202605-01
3、 招标内容：详见配电柜清单
4、 招标人：东力（南通）化工有限公司
5、 投标文件份数：正本1份
6、 投标截止时间：2026年05月18日16时整。
7、 投标地点：江苏省如东县洋口化学工业园聚集区综合管理部
8、 开标时间：2026年05月19日9时整。
9、 开标地点：东力（南通）化工有限公司二楼会议室
10、合同签订地点：南通市如东县
11、交货地点：招标人指定地点
12、付款条件：合同签订时与中标企业协商
13、交货/完工时间：按招标人要求
14、开标后，评标小组会可能将对投标文件的有关技术或商务内容进行质询，投标人须派授权代表予以答复。
15、开标、评标期间任何投标人不得对其投标方案及其报价作实质性的调整，否则将被视为违规，评标小组有权将其定为废标。
16、有关本次招标活动的具体事宜，可来人或电话联系。
招标联系人：赵国庆 电话：13584600613
采购联系人：陈利明 电话：13912413611
地址：江苏省如东县洋口化学工业园聚集区
第二章 投标须知
一、总则
1、招标投标工作依据
（1）《中华人民共和国招标投标法》。
（2）国家七部委联合制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》。
2、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
3、评标办法
本次招标采用综合评分法进行评标，以评分最高者确定中标人。
4、合格的投标人
（1）必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物、进行项目相关服务、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。
（2）必须具备独立完成整体项目的能力， 中标后不允许分包、转包。
（3）必须具备与本次招标项目相适应的资质。
（4）应遵守国家、江苏省、南通市有关的法律、法规和政策等。
5、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。
6、投标费用
投标人应自行承担编制投标文件及一切与参加投标活动有关的费用。无论投标过程中的作法和结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。
二、招标文件
1、招标文件的构成
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）招标人提供的产品清单、图纸及技术要求
2、投标文件的响应标书性
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、规范等要求，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，否则其投标将被拒绝。
3、招标文件的澄清
（1）投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式或以投标预备会方式予以解答，解答的内容经招标办审核后，将发送到所有获得招标文件的投标人。
（2）投标人对本招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果均由投标人自负。
4、招标文件的修改
（1）在投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，对方应立即电话形式确认已收到该通知，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
（2）为使投标人编制投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人经批准后有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有收到招标文件的投标人。
三、投标文件
1、投标文件的构成
（1）投标函
（2）法定代表人授权书
（3）投标报价明细清单（可另作附件）
（4）营业执照、安全生产许可证等有效证件
2、上述文件中，除（1）至（3）项必须在投标文件正本中使用原件外，其余均可用复印件。
3、投标人应按照招标文件提供的表式填写投标函、法定代表人授权书、投标报价明细清单可根据各投标人的模版自制。投标报价明细清单中应标明所提供的货物、品牌、主要部件型号、供货期等。
4 、投标报价
（1）投标人对所投标项目或货物只能提出一个不变价格，包括其成本、包装、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定的取费、货物交付使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标人不接受任何选择价。
（2）投标人应按照招标人提供的图纸、技术资料及招标文件规定的格式完整填报单价及总价。投标人没有填报单价及总价，且未在投标文件中声明此项内容不包含总价中，招标人对此项费用将不予支付，并认为该项费用已包括在投标总价中。
5、投标文件的签署：
全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明或加盖印鉴。
6、投标有效期：投标有效期为从提交投标文件截止日之后三十天。
四、投标文件的递交
1、投标文件的密封和标记
（1）投标人应将所有投标所需的文件使用密封袋密封。
（2）密封袋上都应注明：招标项目名称、招标文件编号。
（3）所有投标文件都必须在封袋封签骑缝处加盖单位公章作为显著标志密封，骑缝章应与投标文件章一致。
2、如果投标文件封袋未按上述要求密封和加写标记，招标人将予以拒绝，作废标处理。
3、投标截止时间
（1）非不可抗力的原因，招标人收到投标文件的时间不得迟于招标书中规定的截止时间。
（2）招标人经批准后通过修改招标文件延长投标截止时间，在此情况下，截止时间应为延长后新的截止时间。
4、迟交的投标文件
招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。
5、投标文件的修改和撤回
投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标记（在包封上标明“修改 ”或“撤回 ”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。
五、开标
1、招标人将于招标书中规定的时间和地点举行开标会议。
2、同意撤回的投标文件将不予开封。
3、开标会议由招标人组织并主持，向到会的全体人员宣布评标原则及注意事项，并当众启封投标文件及修改文件，确定它们是否完整，文件签署是否正确。
4、开标时，工作人员检验投标文件的密封情况，确认无误后方可开标。
六、评标
1、招标人根据项目特点按国家相关规定依法组建评标小组，评标小组按五人以上单数及规定的比例共同组成，并独立开展评标工作。
2、投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏差或保留而使其投标成为实质上响应的投标。
3、各项评分标准如下：
（1）投标报价：60分
（2）技术标准：20分
（3）资格认证：5分
（4）结算方式：5分
（5）交 货 期：5分
（6）服务质量：5分
4、招标人根据上述评标要素，综合评价出中标优选方案，确定投标人对招标内容是否中标。
5、评标过程的保密
（1）开标后，直到宣布中标人为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其它人员透露。
（2）投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。
七、定标
1、定标标准
（1）评标小组推荐的中标候选人应能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格相应合理且性价比较高，但是投标报价低于成本的除外。
2、定标原则及方法
（1）评标小组成员将按招标文件规定的评标方法、评标要素对每一份投标文件进行详细评审和综合比较，在不受任何单位及个人干预的情况下独立发表意见，根据招标采购评分表择优评价出中标候选人。
（2）评标小组汇总全体成员评审得分，依据招标采购评分汇总表最终得分，依规确定中标企业。
（3）评标小组将已经签署的招标采购评分表提交招标人， 由招标人记录存档；
3、授予合同时变更数量的权力
（1）招标人在向拟定的中标人授予合同时有权根据实际情况对“招标书 ”中的设备数量和服务予以适当增加和减少。
（2）招标人有权要求中标人到指定的配套设备、材料制造厂商处采购设备或材料以代替中标人在投标文件中拟提供的货物，该设备占合同总价的比例在合同谈判时由双方商定。
八、中标通知书
1、在招标文件规定的期限内，招标人将以书面形式通知中标人，中标通知书由招标人拟写签章。
2、中标通知书将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等的法律约束力。
九、签订合同
1、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人商谈签订技术、商务合同。
2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据，并作为合同的有效组成部分。
十、纪律与监督
1、任何人不得弄虚作假，欺骗招标、投标、评标和定标工作。任何人不得行贿受贿，不得举办或参加影响公正招标、评标等任何活动，不得采取有碍招标、投标、评标和定标的方式干扰招标等工作。
2、严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄漏一切与招标、评标工作有关的信息。
3、投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。
4、开标后，直到宣布中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料及优选方案等，均不得向投标人或与评标无关的其它人员透露。
5、试图影响评标或授予合同方面的任何行为，可能导致该投标人的投标被废弃。
6、投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标或中标资格。

## 配电柜清单
配电柜清单(GGD)
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 配电总柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸：2.2×0.8×0.6m 1、加装浪涌保护 2、配TMY-100*6进线铜排头一组 3、计量表 4、BW2000抽屉式断路器 In=630A
2 | 照明综合柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸：2.2×0.8×0.6m 1、铜排需加大，TMY-60*4 2、配4000VA行灯变压器1台（380/36V） 3、配照明出线漏电断路器 2P C40*8路 4、配DC24V开关电源2只 出线C10 2P*4路 5、4P*100A漏电断路器4路 4P*125A断路器 4路
3 | 甲基化变频柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸：2.2×0.8×0.6m（6路、双启一停，带远程控制） 1、BL100-HN 6路3P漏电断路器 2、11KW重型启动变频器，6路带电抗器，双层控制，双启动1停及指示灯 3、出线端子排 TC-403,加电抗器出线屏护 4、电机保护器 SFERE-65,带0-20mA输出
4 | 其它岗位变频柜 | GGD | 张 | 2 | 尺寸：2.2×1.0×0.6m（每柜8路、双启一停，带远程控制） 1、BL100-HN 8路3P漏电断路器 2、7.5KW重型启动变频器，8路带电抗器，双层控制，双启动1停及指示灯 3、出线端子排 TB-2503,加电抗器出线屏护 4、电机保护器 SFERE-40,带0-20mA输出
5 | 大功率出线柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸：2.2×0.8×0.6m 1、配BL100-HN 3P漏电断路器，12路 2、NXC-6511接触器 12路 3、电机保护器 SFERE-65A 12路，并带0-20mA输出 4、出线端子 TC-603
6 | 小功率出线柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸：2.2×0.8×0.6m 1、配BL100-HN 3P漏电断路器 12路 2、接触器 NXC-4011 3、电机保护器 SFERE-40,带0-20mA输出 4、出线端子 TB-2503
7 | 断路器柜 | GGD | 张 | 1 | 尺寸2.2×0.8×0.6m 1、BL100-HN 4P漏电断路器 14路 2、出线端子屏护

## 投标函
投 标 函
：（招标人名称）
我方仔细研究了 （项目编号） （项目名称）项目招标文件的全部内容，经过考察项目现场和研究上述招标文件及其他招标资料，我方愿意承担招标文件中所规定的投标人全部责任和义务。
我方投标报价总金额为人民币（大写） 元(￥: ),交货期/工期 天，质量达到 合格 标准。
如我方中标，我方承诺：
1、在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
2、在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
3、随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
4、在合同约定的期限内完成并移交全部合同货物/工程。
5、所递交的标书文件及相关资料内容完整、真实和准确。
投标单位：（盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的（ 姓名 ）为我公司代理人，以本公司的名义参加东力（南通）化工有限公司 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
代 理 人：
性 别：
身份证号码：
单 位：
部 门：
职 务：
投标人：（公章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日

## 售后服务承诺书
售后服务承诺书
致：东力（南通）化工有限公司
本公司郑重承诺，严格履行以下售后服务义务，保障您的合法权益：
1、服务宗旨
客户至上、诚信为本、高效响应、全程保障。
2、质量保证
我方产品/服务符合国家相关标准及合同约定；质保期自验收合格之日起 年，质保期内因产品本身质量问题导致故障，免费维修、免费更换配件。
3、响应时效
（1）电话响应：故障报修后1小时内专业技术人员电话对接、远程指导排查。
（2）到场响应：市区4小时内到达现场，周边县域12小时内到达现场。
（3）故障修复：一般故障12小时内处理完毕；重大故障48小时内彻底解决。
（4）备品备件：关键备件常备库存，如需更换48小时内送达并安装调试。
4、退换货保障
符合国家 “三包” 及双方约定条件时，不推诿、不拖延，及时办理退换货，承担相应责任。
5、终身服务
质保期外提供终身维修，仅收取合理成本费用，不恶意加价。
4、投诉处理
设立售后监督电话： ，所有投诉100% 记录、核实、闭环处理。
4、信息保密
对您的个人信息、订单、商业数据严格保密，不泄露、不滥用。
本承诺书自签署之日生效。
承诺单位（盖章）：
日期： 年 月 日